## 2. ĐTM
BẢNG KHỐI LƯỢNG ĐIỆN THÔNG MINH
STT | Tên vật tư | Đơn Vị | Khối lượng | Ghi chú
I | HỆ THỐNG ÂM THANH
1 | Bộ điều khiển âm thanh (nằm trong tủ điện nhẹ) | Bộ | 1
2 | Power 24v | Bộ | 1
3 | Loa thông minh gắn trần | Bộ | 17
4 | Loa thông minh loại lắp ngoài trời | Bộ | 4
5 | Cáp tín hiệu âm thanh Cu.PVC/PVC (2x1.5)mm2 | m | 480
6 | Ống HDPE D32/25, kèm phụ kiện | m | 60
7 | Ống PVC D20, kèm phụ kiện | m | 200
8 | Phụ kiện, nhân công lắp đặt | Gói | 1
II | HỆ THỐNG CHUÔNG HÌNH
| Camera chuông hình | Bộ | 1
| Cáp Cat6 4P, kèm phụ kiện | m | 60
| Ống HDPE D32/25, kèm phụ kiện | m | 25
| Ống PVC D20, kèm phụ kiện | m | 30
| Phụ kiện, nhân công lắp đặt | Gói | 1
III | HỆ THỐNG ĐIỆN THÔNG MINH
PHẦN SÂN VƯỜN
| Bộ kết nối điều khiển chiếu sáng 8 kênh | Bộ | 1
| Bộ xử lý tín hiệu Input 8 kênh | Bộ | 1
| Bộ xử lý tín hiệu Input 4 kênh | Bộ | 1
| Bộ BIM bờ rào 2 tia gắn ngoài trời | Bộ | 11
| Bộ cảm biến nhận diện khuôn mặt | Bộ | 2
| Rơ le trung gian 220V + đế | Bộ | 8
| Công tắc từ cửa cuốn, cửa cổng (MG) | Bộ | 1
| Cảm biến chuyển động gắn tường 360 độ (MDO) | Bộ | 1
| Thiết bị đọc thẻ | Bộ | 1
| Thẻ vào ra | Gói | 1
| Phím điều khiển sáu, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 2
| Dây điện Cu.PVC (1x1.5)mm2 | m | 1160
| Dây điện Cu.PVC (1x2.5)mm2 | m | 176
| Dây nối đất E Cu.PVC (1x1.5)mm2, vỏ sọc vàng xanh | m | 580
| Dây nối đất E Cu.PVC (1x2.5)mm2, vỏ sọc vàng xanh | m | 88
| Dây AWG18 | m | 20
| Cáp Cat6 4P, kèm phụ kiện | m | 385
| Ống HDPE D32/25, kèm phụ kiện | m | 638
| Ống PVC D20, kèm phụ kiện | m | 50
TẦNG 1
| Bộ kết nối điều khiển chiếu sáng 16 kênh | Bộ | 2
| Bộ kết nối điều khiển chiếu sáng 12 kênh | Bộ | 1
| Bộ điều khiển Dimmer Dali 2 kênh | Bộ | 2
| Bộ xử lý tín hiệu Input 8 kênh | Bộ | 1
| Bộ kết nối điều khiển cho điều hòa | Bộ | 5
| Bộ điều khiển rèm lắp gần động cơ rèm | Bộ | 5
| Màn hình điều khiển trung tâm | Bộ | 1
| Rơ le trung gian 220V + đế | Bộ | 28
| Thiết bị NAS lưu trữ nhạc, dung lượng 2T | Bộ | 1
| Phím điều khiển tám, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 4
| Phím điều khiển sáu, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 1
| Phím điều khiển bốn, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 1
| Phím điều khiển ba, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 1
| Phím điều khiển hai, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 2
| Phím điều khiển đơn cho bình nước nóng, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 3
| Cảm biến hiện diện 360 (PDC) (gắn trần) | Bộ | 5
| Cảm biến chuyển động gắn tường 200 (MDW) (thang bộ) | Bộ | 1
| Đầu báo nhiệt (SM) | Bộ | 3
| Công tắc cửa EU, cửa gỗ (MG) | Bộ | 5
| Công tắc đơn 1 chiều, loại thường, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 1
| Công tắc ba 1 chiều, loại thường, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 0 |  | bỏ
| Dây AWG18 | m | 110
| Dây EIB - DC 24V | m | 220
| Dây điện Cu.PVC (1x1.5)mm2 | m | 840
| Dây điện Cu.PVC (1x2.5)mm2 | m | 132
| Dây nối đất E Cu.PVC (1x1.5)mm2, vỏ sọc vàng xanh | m | 420
| Dây nối đất E Cu.PVC (1x2.5)mm2, vỏ sọc vàng xanh | m | 66
| Cáp Cat6 4P, kèm phụ kiện | m | 420
| Ống PVC D50, kèm phụ kiện | m | 60
| Ống PVC D20, kèm phụ kiện | m | 252
| Ống PVC D25, kèm phụ kiện | m | 588
TẦNG 2
| Bộ kết nối đa năng điều khiển từ xa, tạo App trên thiết bị di động KNX | Bộ | 1
| Bộ nguồn EIB | Bộ | 1
| Choke | Bộ | 1
| Bộ kết nối điều khiển chiếu sáng 16 kênh | Bộ | 2
| Bộ điều khiển Dimmer Dali 2 kênh | Bộ | 1
| Bộ xử lý tín hiệu Input 4 kênh | Bộ | 1
| Bộ kết nối điều khiển cho điều hòa | Bộ | 3
| Bộ điều khiển rèm lắp gần động cơ rèm | Bộ | 4
| Rơ le trung gian 220V + đế | Bộ | 32
| Phím điều khiển tám, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 2
| Phím điều khiển sáu, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 1
| Phím điều khiển ba, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 1
| Phím điều khiển hai, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 5
| Phím điều khiển đơn cho bình nước nóng, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 2
| Phím điều khiển đôi cho bình nước nóng, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 1
| Cảm biến hiện diện 360 (PDC) (gắn trần) | Bộ | 3
| Cảm biến chuyển động gắn tường 200 (MDW) (thang bộ) | Bộ | 2
| Phím bấm khẩn cấp | Bộ | 2
| Dây AWG18 | m | 50
| Dây EIB - DC 24V | m | 170.5
| Dây điện Cu.PVC (1x1.5)mm2 | m | 770
| Dây điện Cu.PVC (1x2.5)mm2 | m | 88
| Dây nối đất E Cu.PVC (1x1.5)mm2, vỏ sọc vàng xanh | m | 385
| Dây nối đất E Cu.PVC (1x2.5)mm2, vỏ sọc vàng xanh | m | 44
| Cáp Cat6 4P, kèm phụ kiện | m | 385
| Ống PVC D20, kèm phụ kiện | m | 231
| Ống PVC D25, kèm phụ kiện | m | 539
| Ống HDPE D32/25, kèm phụ kiện | m | 50
TẦNG 3
| Bộ kết nối điều khiển chiếu sáng 16 kênh | Bộ | 2
| Bộ kết nối điều khiển chiếu sáng 12 kênh | Bộ | 2
| Bộ điều khiển Dimmer Dali 2 kênh | Bộ | 1
| Bộ xử lý tín hiệu Input 4 kênh | Bộ | 1
| Bộ kết nối điều khiển cho điều hòa | Bộ | 4
| Bộ điều khiển rèm lắp gần động cơ rèm | Bộ | 4
| Rơ le trung gian 220V + đế | Bộ | 22
| Phím điều khiển tám, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 2
| Phím điều khiển sáu, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 2
| Phím điều khiển bốn, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 1
| Phím điều khiển hai, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 2
| Phím điều khiển đơn cho bình nước nóng, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 2
| Phím điều khiển đôi cho bình nước nóng, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 1
| Cảm biến hiện diện 360 (PDC) (gắn trần) | Bộ | 3
| Cảm biến chuyển động gắn tường 200 (MDW) (thang bộ) | Bộ | 2
| Phím bấm khẩn cấp | Bộ | 1
| Đầu báo nhiệt (SM) | Bộ | 1
| Dây AWG18 | m | 25
| Dây EIB - DC 24V | m | 159.5
| Dây điện Cu.PVC (1x1.5)mm2 | m | 700
| Dây điện Cu.PVC (1x2.5)mm2 | m | 88
| Dây nối đất E Cu.PVC (1x1.5)mm2, vỏ sọc vàng xanh | m | 350
| Dây nối đất E Cu.PVC (1x2.5)mm2, vỏ sọc vàng xanh | m | 44
| Cáp Cat6 4P, kèm phụ kiện | m | 350
| Ống PVC D20, kèm phụ kiện | m | 210
| Ống PVC D25, kèm phụ kiện | m | 490
| Ống HDPE D32/25, kèm phụ kiện | m | 150
TẦNG TUM
| Bộ kết nối điều khiển chiếu sáng 8 kênh | Bộ | 1
| Bộ xử lý tín hiệu Input 4 kênh | Bộ | 1
| Rơ le trung gian 220V + đế | Bộ | 7
| Phím điều khiển sáu, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 1
| Phím điều khiển một, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 1
| Cảm biến hiện diện 360 (PDC) (gắn trần) | Bộ | 1
| Cảm biến chuyển động gắn tường 200 (MDW) (thang bộ) | Bộ | 1
| Công tắc cửa EU, cửa gỗ (MG) | Bộ | 1
| Công tắc đơn 1 chiều, loại thường, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 1
| Công tắc đôi 1 chiều, loại thường, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 2
| Công tắc ba 1 chiều, loại thường, kèm phụ kiện (đế âm, mặt…) | Bộ | 1
| Dây EIB - DC 24V | m | 20
| Dây điện Cu.PVC (1x2.5)mm2 | m | 20
| Dây nối đất E Cu.PVC (1x2.5)mm2, vỏ sọc vàng xanh | m | 10
| Dây điện Cu.PVC (1x1.5)mm2 | m | 140
| Dây nối đất E Cu.PVC (1x1.5)mm2, vỏ sọc vàng xanh | m | 70
| Cáp Cat6 4P, kèm phụ kiện | m | 70
| Ống PVC D20, kèm phụ kiện | m | 42
| Ống PVC D25, kèm phụ kiện | m | 98
| Ống HDPE D32/25, kèm phụ kiện | m | 50
Ứng dụng điều khiển qua thiết bị di động
1 | Bản quyền và chi phí lập trình riêng cho từng thiết bị di động IOS, Android, dự trên ứng dụng điều khiển chuyên dụng của nhà thông minh KNX | gói | 1
Lắp đặt tích hợp hệ thống
1 | Giám sắt thi công thiết bị thông minh lập trình tích hợp hệ thống | gói | 1

## 6. Chiếu sáng NN (hidden)
THỐNG KẾ CHIẾU SÁNG CẢNH QUAN
STT | TÊN CÔNG TÁC | QUY CÁCH KỸ THUẬT | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG
| TỦ ĐIỆN KÍCH THƯỚC 1000X600X350, TÔN DÀY 2MM; SƠN TĨNH ĐIỆN | FORM 2B, IP 65 | CÁI | 1
| TẤM PHÍP ĐỂ BẮT THIẾT BỊ, KT 900X500X5MM |  | CÁI | 1
| LẮP ĐẶT RƠ LE THỜI GIAN ĐIỆN TỬ, CHU TRÌNH 24 GIỜ, LOẠI 2 KÊNH |  | CÁI | 2
| LẮP ĐẶT KHỞI ĐỘNG TỪ 3 PHA, 380V/63A |  | CÁI | 2
| LẮP ĐẶT MCB 3 PHA 63A 10kA |  | CÁI | 1
| LẮP ĐẶT MCB 3 PHA 63A 6kA |  | CÁI | 5
| LẮP ĐẶT CẦU CHÌ 220V/5A |  | CÁI | 2
| LẮP ĐẶT CÔNG TẮC ĐÈN 220V/5A |  | CÁI | 1
| ĐUI ĐIỆN XOÁY E27 |  | CÁI | 1
| BÓNG ĐÈN LED 220V/40W |  | CÁI | 1
| CẦU ĐẤU DÂY |  | CÁI | 1
| LẮP ĐẶT KHÓA CHUYỂN CHẾ ĐỘ 4 NẤC |  | CÁI | 1
| CẦU ĐẤU DÂY 600V/63A |  | CÁI | 5
| CÁP CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC (4x16)MM2 |  | M | 965
| DÂY ĐỒNG M10 |  | M | 700
| ỐNG LUỒN HDPE D85/65 QUA ĐƯỜNG |  | M | 40
| HÀO CÁP CHIẾU SÁNG 1 ỐNG MẶT CẮT 1-1 |  | M | 550
| HÀO CÁP CHIẾU SÁNG 2 ỐNG MẶT CẮT 2-2 |  | M | 150
| HÀO CÁP CHIẾU SÁNG 1 ỐNG MẶT CẮT 3-3 |  | M | 40
| HÀO CÁP CHIẾU SÁNG 2 ỐNG MẶT CẮT 4-4 |  | M | 0
| ĐÈN LED 20W | IP66 | BỘ | 56
| CỘT ĐÈN CAO 3.5M |  | CỘT | 11
| MÓNG ĐÈN CỘT 3.5M |  | MÓNG | 11
| BẢNG ĐIỆN CỘT ĐÈN KÈM CẦU NỐI DÂY (KÈM MCB 1P 230V-6A, ICU=6KA) |  | BỘ | 11
| CÁP 0,6KV-CU/XLPE/PVC (2X2,5) MM2 |  | M | 280
| ĐÈN LED 75W | IP66 | BỘ | 18
| CỘT ĐÈN BÁT GIÁC CAO 7M |  | CỘT | 18
| MÓNG ĐÈN CỘT 7M |  | MÓNG | 18
| BẢNG ĐIỆN CỘT ĐÈN KÈM CẦU NỐI DÂY (KÈM MCB 1P 230V-6A, ICU=6KA) |  | BỘ | 29
| CÁP 0,6KV-CU/XLPE/PVC (2X2,5) MM2 |  | M | 180
| CỌC NỐI ĐẤT THÉP L63X63X6, MẠ KẼM |  | BỘ | 25
| DÂY THÉP D10 |  | M | 50
| BÃI TIẾP ĐỊA LẶP LẠI |  | BÃI | 4
| VẬT TƯ PHỤ VÀ PHỤ KIỆN |  | LÔ | 1